|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮГлава Усть-Тымскогосельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. А. Сысолин «08» февраля 2013 г. |

**ПАСПОРТ**

**ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА,**

**ПОДВЕРЖЕНОГО УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование населённого пункта**\***  | **с. Усть-Тым** |
| Наименование городского (сельского) поселения | **Усть-Тымское** **сельское поселение** |
| Наименование муниципального района | **Каргасокский** |
| Наименование городского округа |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации | **Томская область** |

**Краткое описание населённого пункта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристика населенного пункта** | **Значение** |
| 1 | Общая площадь населенного пункта, км2 | 3,25 |
| 2 | Численность постоянно зарегистрированного населения, чел. | 470 |
| 3 | Средняя численность населения в летний период, чел. | 485 |
| 4 | Общая протяжённость участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком, км. | 1,7 |
| 5 | Общая площадь городских лесов, расположенных на землях населенного пункта, га | - |
| 6 | Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других объектов, расположенных в лесном массиве(участке) на прилегающей территории, ед. | - |
| 7 | Расчетное время прибытия пожарного подразделения до наиболее удаленной точки населенного пункта, граничащей с лесным участком, мин. | 7 |

**Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны,**

**привлекаемых к тушению пожара в населенном пункте**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подразделения,****адрес** | **Вид пожарной****охраны** | **Расстояние до****населенного** **пункта, км** | **Время** **прибытия** **к месту** **вызова, мин** | **Техника в** **расчёте** **(вид/кол-во)** | **Техника в** **резерве****(вид/кол-во)** | **Численность** **личного состава (чел.)** |
| **Всего** | **В карауле**  |
| ***Подразделения пожарной охраны, дислоцированные на территории населенного пункта*** |
| ОПП № 5 с. Усть-Тым | субъектовая |  - | 7 мин. | АЦ - 40 (131) | Мотопомпа пожарная | **5** | **1** |
| ***Подразделения пожарной охраны, а также организации, привлекаемые в соответствии*** ***с расписанием выезда и планом привлечения сил и средств*** |
| МУП «ЖКХ Усть-Тымское», с. Усть-Тым, ул. Береговая, 62 | Добровольная | - | 25 | МТЗ-82АЦ – 40 (130) | МТЗ -80К-703 | 6 | - |

**Показатели и критерии готовности населённого пункта**

**к климатическому сроку начала пожароопасного сезона**

| **№ п\п** | **Показатель готовности**  | **Критерий готовности****(имеется/отсутствует)** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком  | имеется |
| 2 | Минерализованная полоса установленной ширины на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком | имеется |
| 3 | Организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. | имеется |
| 4 | Исправная звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации | имеется |
| 5 | Исправная телефонная или радиосвязь для сообщения о пожаре  | имеется |
| 6 | Естественные и искусственные водоемы, используемые для целей наружного пожаротушения, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности | имеется |
| 7 | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и т.п), отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности, расположенные в пределах 500 м от любого строения населенного пункта | имеется |
| 8 | Подъезды по дорогам с твердым покрытием к источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям | имеется |
| 9 | Площадки (пирсы) у всех источников противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды для целей пожаротушения  | имеется |
| 10 | Пожарные гидранты, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности и прошедшие проверку работоспособности к климатическому сроку начала пожароопасного сезона | не требуется |
| 11 | Указатели пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним  | имеется |
| 12 | Исправное наружное освещение в темное время суток территории населенного пункта  | имеется |
| 13 | Добровольное пожарное формирование | имеется |
| 14 | Первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь (ранцевые огнетушители, мотопомпы, спецмаски, краги, топоры, лопаты багры и т.п) для привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований | имеется |
| 15 | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону и привлечения населения (работников организаций) для тушения лесных пожаров | имеется |
| 16 | Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий населенного пункта | имеется |
| 17 | Подъездная автомобильная дорога, соответствующая установленным требованиям | имеется |
| **Вывод о готовности населенного пункта****к пожароопасному сезону:** |
| **Усть-Тымское сельское поселение** |
| (полное наименование населенного пункта) |
| ГОТОВ  к летнему пожароопасному сезону\* |
| (ненужное зачеркнуть) |

**\*** Вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному сезону делается на основании критерия «имеется» по всем показателям готовности населённого пункта. При одном или нескольких критериях «отсутствует» населенный пункт считается не готовым к летнему пожароопасному сезону.

В случае если показатель не может быть применен на основании установленных требований к данному населенному пункту, то соответствующий ему критерий при оценке готовности не учитывается.