Приложение к постановлению

администрации Усть-Тымского

сельского поселения

от 12.10.2012 № 22

Администрация МО «Усть-Тымское сельское поселение» Каргасокского района Томской области

- ПРОГРАММА

- Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры

- муниципального образования  «Усть-Тымское сельское поселение»

- Каргасокского района Томской области

- на 2011-2015 годы

с. Усть-Тым

2012 г.

Паспорт

Программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«Усть-Тымское сельское поселение» Каргасокского района Томской области

| Наименование Программы | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Тымское сельское поселение» Каргасокского района Томской области на 2011-2015 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Муниципальный заказчик Программы | Муниципальное образование «Усть-Тымское сельское поселение» |
| Основные разработчики Программы | Администрация МО «Усть-Тымское сельское поселение» |
| Цель Программы | Обеспечение потребителей к 2015 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры |
| Задачи Программы | Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг Обеспечение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы: 2011-2015 годы Выполнение Программы осуществляется в 2 этапа: Первый этап - с 2011 по 2012 год Второй этап – с 2013 по 2015 г.г. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая стоимость Программы – 3247,6 тыс. руб., в том числе: - теплоснабжение – 956,6 тыс. руб.; - электроснабжение – 2 291 тыс. руб. |

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем полномочий, предоставленных муниципальному образованию «Усть-Тымское сельское поселение» Каргасокского района  Томской области  в принятии и реализации Программы, а также порядок и условия реализации мероприятий Программ основан на следующих нормативных правовых актах:

Конституция Российской Федерации;

Гражданский кодекс Российской Федерации;

«Европейская хартия местного самоуправления» (совершено в Страсбурге 15.10.1985);

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (принят ГД ФЗ РФ 22.12.2004 г);

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг";

Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам";

Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 N 541 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг";

Постановление Правительства РФ от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении типового договора социального найма жилого помещения»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 №25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 г.            № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Устав муниципального образования «Усть-Тымское сельское поселение»;

Закон Томской области от 14.07.2005 г. N 104-ОЗ «О реконструкции и капитальном ремонте жилищного фонда на территории Томской области»;

Закон Томской области от 13.11.2006 г. № 267-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по расчёту и предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твёрдого топлива»;

Закон Томской области от 08.06.2005 г. № 91–ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;

Закон Томской области от 08.06.2006 г. № 123-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

Постановление Администрации Томской области от 29 марта 2006 г. N 40а «Об обеспечении реализации прав граждан на получении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (с изм. и доп. закона Томской области от 30.04.2009 № 59-ОЗ « О мерах социальной поддержки населения по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих  и проживающих в сельской местности на территории Томской области.

- Введение

Настоящая Программа разработана на основании анализа систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Усть-Тымское сельское поселение» и концепции социально-экономического развития Каргасокского района. Настоящей Программой определены мероприятия по содержанию и развитию коммунальной инфраструктуры  Усть-Тымского сельского поселения.

Численность населения Усть-Тымского сельского поселения составляет  480   человек (см. табл. 1).

Численность населения Усть-Тымского сельского поселения

Табл. 1

| Населенный пункт |  | Численность населения, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | мужчин | женщин |  |
| с. Усть-Тым |  | 480 | 240 | 240 |  |
| Всего |  | 480 | 240 | 240 |  |
|  | по статистическим данным по состоянию на 01.01.2011 г. |  |  |  |  |

Для поселения характерно отсутствие коммунальных услуг, оказываемых населению, кроме подачи электрической энергии от дизельной электростанции.

Потребителями услуги теплоснабжения являются в основном бюджетные потребители – 90,0% от общей выработки тепловой энергии.

Уровень экономической активности трудоспособного населения поселения на треть ниже, чем в среднем по району, при этом экономически активным является лишь половина населения трудоспособного возраста.

Высокий уровень официальной безработицы, низкий уровень экономической активности трудоспособного населения поселения определяют невысокую востребованность населения в экономике района, определяют предпосылки существенной дифференциации в уровне жизни жителей поселения.

В этой связи определены цели настоящей Программы.

2.  Цели и задачи Программы

Настоящая программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения,  обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей, а также рациональное использование природных ресурсов и уменьшение вредного воздействия на окружающую среду. Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий и рационального хозяйствования в жилищно-коммунальной сфере, что позволит обеспечить надежное и устойчивое обслуживание потребителей.

Целью настоящей Программы является обеспечение потребителей к 2015 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- замена физически устаревших котлов на котлы с более высоким коэффициентом полезного действия, что позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей и сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы;

- ремонт электросетей для снижения уровня потерь электроэнергии;

- капитальный ремонт дизельгенераторов, что позволит обеспечить надежность их функционирования;

- модернизация ДЭС с заменой существующих мощностей дизельгенераторов и приведением установленной нагрузки в соответствие с нагрузкой потребителей, что позволит сократить нерациональные затраты, связанные с работой дизельгенераторов  при нагрузке менее 60%, сократить удельный расход топлива на выработку электрической энергии, а также сократить затраты на ремонтно-восстановительные работы;

- техническая инвентаризация и паспортизация объектов ЖКХ, что позволит привести в соответствие содержание основных фондов ЖКХ с формированием отчислений на текущие ремонты.

3. Коммунальная инфраструктура

Коммунальные услуги в Усть-Тымском сельском поселении оказывает предприятие МУП ЖКХ «Усть-Тымское». Виды деятельности предприятия определены уставом предприятия – теплоснабжение и электроснабжение. Учредителем предприятия выступает администрация Усть-Тымского сельского поселения.

3.1. Теплоснабжение

Система теплоснабжения представлена  двумя котельными и сетями теплоснабжения протяженностью 335 м. В котельных установлены водогрейные котлы, топливом для которых служит уголь (дрова). Краткая характеристика котельных приведена в таблице 3.1.  Общая установленная мощность котельного оборудования составляет 0,42 Гкал/час. Котельные укомплектованы стандартным набором основного и вспомогательного оборудования. Оборудование подготовки исходной воды отсутствует, в результате чего имеет место образование накипи на внутренних поверхностях труб котлов, а также интенсификации внутренней коррозии теплопроводов.

Система теплоснабжения двухтрубная, способ прокладки надземный.

Анализ данных характеризует низкий уровень КПД котельных и низкий коэффициент использования мощности. В котельной наблюдается значительный запас мощности, приводящий к росту эксплуатационных затрат и себестоимости тепловой энергии. Низкий КПД котельного оборудования, небольшой диапазон мощности сетевых насосов обуславливает повышенный расход электроэнергии на выработку тепла. Расход электроэнергии является наиболее затратной статьей затрат при производстве теплоэнергии. Котлы выработали свой моторесурс и нуждается в замене.

Следует отметить, что в соответствии с программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Усть-Тымское сельское поселение» на 2007-2010 г.г. была произведена частичная замена изношенных тепловых сетей.

Поэтому вопросы обеспечения надежного теплоснабжения потребителей сведен в данной программе к разработке мероприятий по плановой замене   котлов и установке теплосчетчика в котельной детского сада.

Характеристика котельного оборудования

Табл. 3.1.1.

| Наимение котельной | Общая т/произв. кот-ой, Гкал/ч | Абоненты |  | Котельное оборудование |  |  |  |  |  |  | Теплотрассы |  |  |  | Сетевые насосы |  |  | Тип дымососа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подкл.нагрузка Гкал/ч | К-во зданий и соор-й, в т.ч.соц-культбыт,шт. | Тип котла | Кол-во, шт. | Год ввода в экспл-ию | Теплопроизводительность котла, Гкал/ч | % износа котлов | Вид топлива, основное/резервное | Расход топлива, кг/ч. (м3/ч.) | Протяж-сть в 2-х тр.исполнении, м | Dтруб по участкам, мм/м | Год ввода в экспл-ию | % износа теплотрасс | Тип, марка насоса | Мощность эл.дв., кВт | Кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Школьная | 0,42 | 0,15 | 3 | КВ-0,25 | 2 | 2004 | 0,21 | 90 | уголь/ дрова | 37,9 | 299 | до 100-299 | 2003 | 50 | CRUNA FOS UPS(D)-65 | 1,5 | 2 | КН 2,1/2 шт. |
| Детский сад | 0,42 | 0,15 | 1 | КВ-0,25 | 2 | 2003 | 0,21 | 100% | уголь/ дрова | 37,9 | 36 | до 100-36 | 2004 | 50 | CRUNA FOS UPS(D)-40 | 0,75 | 2 | КН 2,1/2 шт. |

| Энергоэффективность котельной |  |  |  |  |  |  | Табл. 3.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной |  |  | КПД % |  | КПИ % |  | Уд.расход топлива, тут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школьная |  |  | 70 |  | 35,7 |  | 0,204 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад |  |  | 76 |  | 35,7 |  | 0,204 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления энергоресурсов котельной Табл. 3.1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование котельной |  | Годовое потребление топлива, уголь, тн. |  | Усл. топливо, тут |  | Электроэнергия, тыс. кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школьная |  | 150 |  | 141,9 |  | 9,13789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад |  | 90 |  | 141,9 |  | 8,631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловой баланс котельных Усть-Тымского сельского поселения Табл. 3.1.4. Показатели; Наименование котельной. Школьная; Детского сада. Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал/год, в т.ч.; 0,6507; 0,235. на собственные нужды; 0,072; 0,003. отпуск в сеть; 0,6; 0,2. потери в тепловых сетях, Гкал; 0,15; 0,05. потери в тепловых сетях, %; 23,7; 23,7. полезный отпуск, в т.ч.; 76,3; 76,3. население; 0; 0. бюджет; 0,4; 0,142. прочие; 0,015. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Годовой выброс вредных веществ в атмосферу от котельных

Усть-Тымского сельского поселения

Табл. 3.1.5.

| Показатели | значение |
| --- | --- |
| Годовой выброс вредных веществ в атмосферу, всего т/год | 93,75 |
| NO2 | 0,0967 |
| NO | 0,0157 |
| CO | 1,153 |
| Бенз(а)пирен | 0,0000013 |

3.2. Электроснабжение

Одним из наиболее проблемных участков жилищно-коммунального хозяйства поселения является электроснабжение от дизельных электростанций, которое характеризуется высокой себестоимостью единицы услуги, вызванной большими затратами топлива на ее производство, и, как следствие, значительным объемом бюджетных средств, выделяемых на возмещение разницы в тарифе между ЭОТ и тарифом для населения,  а также бюджетных субвенций на компенсацию расходов по удорожанию дизельного топлива (см. табл.)

| Характеристика электрооборудования Табл. 3.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Дизельгенераторы, шт. | Установлен. Мощность, кВт | Протяженность ВЛ, км |  | Срок службы сетей, лет | К-во ТП, шт |  |  |  |  |  |
|  | ДЭС | 5 | 1140 | 12,99 |  | 25 | 5 |  |  |  |  |  |
| Объем потребления топлива ДЭС Табл. 3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Годовое потребление топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дизельное топливо, т |  |  | Дизельное масло, т. |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС |  | 195,065 |  |  | 1,536 |  |  |  |  |  |  |  |

Показатели работы ДЭС

Табл. 3.2.3

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Выработка электрической энергии, кВт.ч/год, в т.ч. | 723960 |
| на собственные нужды | 28613 |
| отпуск в сеть | 695001 |
| потери в электрических сетях, кВт.ч | 78535 |
| коммерческие потери, кВт/ч | 107337 |
| потери в электрических сетях,% | 11,3 |
| полезный отпуск, в т.ч. | 616466 |
| население | 398356 |
| бюджет | 35089 |
| прочие | 47071 |

Немаловажным фактором, влияющим на финансово-экономические показатели деятельности предприятия МУП «ЖКХ Усть-Тымское», является высокая доля топливной составляющей и низкая доля инвестиционной составляющей в структуре себестоимости электроэнергии. Доля расходов на топливо превышает 54% в структуре расходов. В то же время доля инвестиционной составляющей не превышает 4,5%, что не позволяет накапливать средства для проведения капитальных ремонтов дизельгенераторов.

Из-за отсутствия транспортного сообщения в осенний и весенний периоды предприятие МУП «ЖКХ Усть-Тымское» вынуждено обеспечивать досрочный завоз топлива  при хронической нехватке средств, что ухудшает их финансово-экономическое положение.

В этой связи возникают экономические проблемы:

- хроническое превышение расходов над доходами в силу высоких затрат на производство электроэнергии, в числе которых выделяются затраты на закупку и доставку дизтоплива в связи с отдаленностью и труднодоступностью сельского поселения,

- значительная нагрузка на бюджет в виде субвенций на возмещение разницы в тарифах ввиду существенного превышения ЭОТ над тарифом для населения и дополнительных субвенций на  компенсацию убытков, связанных с удорожанием дизельного топлива  в 2011 г.

Для снижения нерациональных затрат, связанных с несоответствием генерирующих мощностей с существующими нагрузками потребителей электрической энергии, в рамках программы «Модернизация основных фондов ЖКХ» произведена замена дизельгенераторов  на дизельгенераторы меньшей мощности. В процессе эксплуатации дизельгенераторам требуется ремонт. В этой связи в настоящей программе предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту дизельгенераторов. Объем финансирования данного мероприятия составляет 300 тыс. рублей.

Программой также предусмотрены мероприятия по плановой замене изношенных сетей электроснабжения, протяженность которых составляет порядка 13 км. Электрические сети выполнены на деревянных опорах, уровень напряжения 6 кВ и 0,4 кВ.

При расчете  затрат на замену сетей принята стоимость замены 1 км сетей в размере 800 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий составил 2080 тыс. рублей.

4. Программные мероприятия

Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем и объем их финансирования представлены в таблицах №№ 4.1. – 4.3.

Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем

Усть-Тымского сельского поселения

Табл. 4.1.

| № п.п. | Наименование модернизируемого или строящегося объекта | Наименование мероприятий | Количество | Объем финансирования, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение |  |  | 956,6 |
| 1.1. | Котлы КВ-0,1, 0,25 | Замена жаротрубных котлов | 4 шт. | 727,6 |
| 1.2. | Теплосчетчик | Установка теплосчетчика в котельной | 1 шт. | 229 |
| 2 | Энергоснабжение |  |  | 2 291 |
| 2.1. | Сети электроснабжения ЛЭП-6 кВ, ЛЭП – 0,4 | Ремонт сетей | 3,7 км | 791 |
| 2.2. | Дизельгенератор ДЭУ-160, ДЭУ - 200 | Капитальный ремонт | 1 | 300 |
| 2.3. | Дизельгенератор ДЭУ - 160 | Приобретение | 1 | 1200 |
|  | Всего по программе |  |  | 3 247,6 |

Стоимость мероприятий Программы по совершенствованию коммунальных систем  Усть-Тымского сельского поселения

Системы теплоснабжения

Табл. 4.2.

| Усть-Тымское сельское поселение | Стоимость замены, теплоснабжение, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
|  | 1261 | 0 | 0 | 620 | 376 | 265 |

Системы электроснабжения

Табл. 4.3.

| Усть-Тымское сельское поселение | Стоимость замены, энергоснабжение, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
|  | 2400 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 |

Оценку потребностей в замене основных фондов определяет величина целевого показателя надёжности предоставления услуг коммунальными организациями. С использованием модели зависимости доли ежегодной замены основных фондов и динамики показателя аварийности, а также с учётом исходного состояния коммунальной инфраструктуры поселения, определён требуемый объём замены основных фондов для достижения целевого показателя надёжности и рассчитан соответствующий объём финансирования, который составит 3,601  млн. рублей.

# 5. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками инвестиционных средств для реализации Программы выступают собственные средства предприятий ЖКХ, бюджетные средства. Пропорции финансирования и его распределение во времени определяют:

- инвестиционные возможности предприятий ЖКХ;

- инвестиционный потенциал бюджетов различного уровня.

Реализация Программных мероприятий позволит повысить качество и надежность предоставления услуг.

Риски, которые могут возникнуть при реализации мероприятий могут быть связаны с сокращением доли бюджетной поддержки ЖКХ, а также нарушением договорных обязательств по бюджетному софинансированию.

Сдерживание роста тарифов, не связанных с обоснованием доступности услуг для потребителей, и как следствие, снижение их инвестиционного потенциала, приведет к сокращению собственных (инвестиционных) средств предприятий ЖКХ, направляемых на замену изношенных фондов объектов коммунальной инфраструктуры.

Помимо этого риски могут быть связаны с не выполнением (или не соблюдением сроков выполнения) плана мероприятий, определенных Программой.

Целевые показатели эффективности реализации программы

Табл. 5.1.

| Показатели |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Финансирование |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Финансирование развития ЖКХ за счет инвестиционной составляющей коммунальных тарифов тыс.руб. на чел в год | 0,48 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,2 |
| 1.2 | Бюджетное финансирование ЖКХ тыс. руб. на чел. в год всего, в том числе: | 0,21 | 0,11 | 0,16 | 0,18 | 0,2 |
|  | - текущей деятельности |  |  |  |  |  |
|  | - развития инфраструктуры | 1,25 | 0,2 | 0,8 | 1,2 | 1,2 |
| 2. | Доступность услуг |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Собираемость платежей, % |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | электроэнергия | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.2 | теплоэнергия | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.3 | найм жилья | 87 | 87,2 | 88 | 88,5 | 88,5 |
| 2.2. | Доля семей, нуждающихся в субсидиях, % | 13,5 | 12,6 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 3. | Эффективность коммунальной сферы |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности) | 7 | 2 | 3 | 4 | 4,5 |
| 3.2 | Удельные нормы расхода электроэнергии | 23,45 | 21,7 | 21,5 | 21 | 21 |
|  | - теплоснабжение (кВтч/Гкал) |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Удельные нормы расхода топлива в теплоснабжении (кг.у.т./ Гкал тепла ) | 73,7 | 73,7 | 73,5 | 73 | 71 |

Собственные инвестиционные возможности предприятия определяет тарифная политика в системе жилищно-коммунального хозяйства. Прогноз величины ЭОТ для Усть-Тымского сельского поселения на период 2011-2015 г. определяется возможностью реструктуризации себестоимости предоставления услуг и, соответственно, прогнозную величину инвестиционной составляющей тарифа. Собственные инвестиционные возможности предприятия коммунального комплекса Усть-Тымского сельского поселения составляют 1327,2 тыс. рублей.

Инвестиционный потенциал бюджета определяет динамика экономики МО и реструктуризация отраслевых бюджетных расходов. На основании модели зависимости уровня экономического развития территории и финансирования  ЖКХ с учётом исходного состояния и сценария экономического развития МО рассчитан прогноз отраслевого бюджетного финансирования на период до 2015 г. Сценарий тарифной политики в системе ЖКХ МО определяет возможности реструктуризации бюджетных расходов на ЖКХ территории – уменьшение доли текущих затрат в структуре бюджетного финансирования и, соответственно определяет инвестиционный потенциал бюджета. На модернизацию и строительство объектов коммунальной инфраструктуры может быть направлено 0,96 млн. руб. бюджетных средств.

6. Характеристика жилищного фонда

Основные показатели жилищного фонда Усть-Тымского сельского поселения представлены в таблице 6.1.

Табл. 6.1.

| Характеристики | Показатели |
| --- | --- |
| Общая площадь жилищного фонда тыс. м2 | 9,8 |
| Частного | 6,3 |
| то же в % от общей площади | 64,3 % |
| Численность населения, тыс.чел. | 0,48 |
| Жилищная обеспеченность, м2/чел. | 20,8 |
| Общая площадь ветхого жилья тыс.м2 | 0,8 |
| то же в % от общей площади | 8,2% |

Следует отметить высокий уровень ветхого жилищного фонда и чрезвычайно низкие масштабы капитального ремонта, а также отметить, тот факт, что как правило осуществляется только выборочный капитальный ремонт жилищного фонда без элементов реконструкции, модернизации и тем более его санации. Иначе говоря, в рамках капитального ремонта выполняются лишь самые неотложные работы.

Наряду с недостаточными объемами капитального ремонта на обеспечение качества условий проживания существенное влияние  оказывает текущее обслуживание жилищного фонда.

Система управления жилищным фондом в поселении требует  дифференцированного подхода. В первую очередь, необходимо четкое понимание приоритетов в формах управления жилищным фондом и подготовка к их практической реализации :

непосредственное управление собственниками жилых помещений в многоквартирном доме может быть рекомендовано лишь для индивидуальных и малоквартирных домов;

управление товариществом собственников жилья либо жилищным или иным специализированным потребительским кооперативом – одна из перспективных форм, но требует достаточно развитого гражданского сознания жителей и их правовой культуры;

управление управляющей компанией – наиболее реальная форма

Особенностью управления многоквартирным жилищным фондом в Усть-Тымском сельском поселении является тот факт, что управление данным жилищным фондом управляющими организациями не представляется рациональным. Однако в случае их появления рационально исполнение этих функций не юридическими лицам, а индивидуальными предпринимателями, фактически «новыми управдомами». В соответствии с нормами ст. 163 Жилищного кодекса РФ администрации поселения необходимо выработать порядок управления многоквартирными домами, находящимися в муниципальной собственности.

В связи с преобладанием в жилищном фонде Усть-Тымского сельского поселения индивидуальной (частной) застройки наиболее целесообразно всестороннее развитие общественного самоуправления в жилищной сфере и благоустройстве. Например, формирование гражданами уличных, домовых объединений (домкомов и т.д.) в целях решения общих проблем коммунального обслуживания и содержания жилищного фонда. В качестве мер, стимулирующих развитие общественного самоуправления в жилищной сфере может быть рекомендовано:

- ведение разъяснительной работы с населением, пропаганда преимуществ общественного самоуправления в жилищной сфере;

- содействие в технической инвентаризации многоквартирных домов и составления кадастровых планов придомовых территорий.

Крайне важным направлением способствования жилищному самоуправлению является организация различных форм обучения и проведения разъяснительной работы с собственниками и нанимателями жилых помещений, Целесообразно размещение информационных материалов по вопросам коммунального обслуживания и жилищного законодательства в виде стендов, «стенных газет» и т.д.

6. Выводы:

1. Проведенный анализ состояния Усть-Тымского сельского поселения показал, что существующие проблемы вызваны низкой долей инвестиционных средств предприятия, направляемых на поддержание основных фондов в работоспособном состоянии. При этом нехватка средств для инвестиционной деятельности предопределена также игнорированием инвестиционной составляющей тарифа, То есть, сдерживание роста тарифов, чаще всего происходит именно за счет прямого урезания расходов по инвестиционным статьям (амортизации, ремонтного фонда, прибыли на капитализацию). Отражение в тарифе средств только на текущий ремонт для поддержания изношенных фондов в рабочем состоянии, несет в себе угрозу усиления кризисных явлений (роста аварийности, утечек, потерь материального носителя услуги).

2. Основным целевым ориентиром в системе финансирования ЖКХ Усть-Тымского сельского поселения должен стать рост инвестиционного финансирования, как за счет собственных доходов предприятий, так и за счет бюджетных средств.

Совершенствование финансирования жилищно-коммунального хозяйства должно обеспечить:

- планирование обоснованных затрат на коммунальное обслуживание, ликвидацию задолженности;

- оптимизацию структуры источников финансирования, т.е. сокращение доли фактически выделяемых бюджетных средств на текущую деятельность ЖКХ и увеличение этих средств на инвестиции;

- эффективную организацию расчетов с потребителями и поставщиками услуг, повышение собираемости платежей.

3. Важнейшей задачей планирования бюджетных расходов является перераспределение направлений использования бюджетных ресурсов. При этом, начиная с первого этапа реализации Программы, предполагается постепенное изменение структуры источников финансирования отрасли путем постепенного сокращения доли бюджетных средств (при росте их абсолютных величин) и наращивания объемов и доли собственных средств предприятий.

4. Основными задачами Программы в части совершенствования финансирования и ценообразования ЖКХ  поселения являются:

- определение рациональной структуры источников финансирования: сочетание «тарифного» финансирования текущей деятельности за счет полной оплаты услуг потребителями при целевой финансовой поддержке малообеспеченных семей, и бюджетного финансирования инвестиций в замену оборудования, модернизацию и развитие коммунальной инфраструктуры;

- отражение в тарифе реальной стоимости услуги – объективно необходимых текущих (операционных) и инвестиционных затрат, оптимизация соотношения между ними путем проведения реструктуризации себестоимости, сокращения непроизводительных операционных расходов и повышения доли инвестиционных составляющих тарифов до 9-10%;

Мероприятия по совершенствованию жилищно-коммунального сектора экономики муниципального образования «Усть-Тымское сельское поселение» представлены в таблице 6.2.

Мероприятия  Программы  по совершенствованию жилищно-коммунального сектора экономики

муниципального образования «Усть-Тымское сельское поселение»

Табл. 6.2.

| Мероприятия Программы | Ответственные исполнители |
| --- | --- |
| 2011-2012 гг. |  |
| Определение реальной потребности жилищно-коммунального хозяйства в финансовых средствах (в т.ч. бюджетных), сбалансированных с требованиями муниципального заказа к качеству предоставляемых услуг, надежности работы, замене изношенных фондов, платежеспособностью потребителей и возможностями бюджета. | Администрация поселения |
| Определение минимально необходимого уровня бюджетного финансирования инвестиционных проектов. | Управление финансов района; Администрация поселения |
| Разработка программы финансового оздоровления. Проведение инвентаризации существующей дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе текущей, просроченной и безнадежной задолженности по всем контрагентам предприятий. | Администрация поселения; Организации ЖКХ |
| 2013-2015г.г. |  |
| Применение механизма индикативного планирования финансового обеспечения ЖКХ. Доведение уровня финансового обеспечения ЖКХ и поддержки малообеспеченных семей малых поселений до уровня поселков городского типа. | Администрация поселения |
| Переход от бюджетного финансирования текущей деятельности предприятий к бюджетному финансированию развития, включая бюджетные гарантии по инвестиционным кредитам. | Управление финансов района; Администрация поселения Организации ЖКХ |
| Увеличение инвестиционных затрат и их использование для роста качества и надежности оказания коммунальных услуг. | Администрация поселения; Организации ЖКХ |
| Проведение регулярного мониторинга выполнения предприятиями ЖКХ программ, включая мониторинг задолженности | Администрация поселения; организации ЖКХ |
| Проведение мониторинга социально-экономических условий и последствий тарифной политики (ежегодно). Разработка прогноза ценовой политики в жилищно-коммунальной сфере района и его сельских поселений с учетом платежеспособности потребителей и возможностей бюджета. | Администрация поселения |

Жилищный кодекс РФ